农村产权交易机构受理（审查材料的完整性）

报镇街农村工作局审核

（对发包方案的作价依据、相关权属材料等进行审核）。

打印项目审查表、招标方委托书、招标方承诺书招标文件及交易公告。

项目登记（经乡镇平台登记项目信息，附项目基本情况介绍、作价依据、集体经济组织成员代表大会会议记录、法人及法人代表证明复印件、标的现场照片、合同示范文本）

农村产权交易机构

出具交易鉴证书

成交缴款并登记

签订正式合同并上传

镇街农村工作局或产权交易机构完成合同审核

镇街或村居完成合同登记

发布成交公示

登记交易结果

农村产权交易机构组织开标

报名

发布交易或招标公告

报镇街分管负责人审批

召开集体经济组织成员代表大会，形成决议。

村两委提案（将基本情况介绍及作价依据通报集体经济组织成员代表）

盱眙县农村产权交易指导手册

公开竞价项目交易申请材料

转让方应当提交下列材料并加盖公章，对所提交材料的真实性、完整性、合法性、有效性负责：

1、项目基本情况（如项目基本情况介绍、相关担保、查封、抵押、诉讼等权属限制的说明）、资产照片（电子及纸质稿）；

2、民主决策材料：集体经济组织成员（代表）大会决议、会议照片；

3、农村产权交易项目审批表；

4、农村产权交易转让方承诺书；

5、转让方主体资格证明材料：农村集体经济组织登记证、负责人身份证；

6、产权权属的证明材料：所有权证；使用权证；承包经营权证；其他有效权属证明；

7、涉及所有权权属变更的，提交评估报告及评估报告公示照片；

8、委托办理交易的，应提交授权委托书及受托方主体资格证明、法定代表人或负责人身份证明；

9、集体经济组织统一组织的相关权利明确到户的产权流转或镇（街道）委托集体经济组织经营的资产资源，应提交与产权方签订的书面委托；

10、其他需要提交的资料。

公开协商（续租）项目交易申请材料

转让方应当提交下列材料并加盖公章，对所提交材料的真实性、完整性、合法性、有效性负责：

1、项目基本情况（如项目基本情况介绍、相关担保、查封、抵押、诉讼等权属限制的说明）、资产照片（电子及纸质稿）；

2、民主决策材料：集体经济组织成员（代表）大会决议、会议照片；

3、农村产权交易项目审批表；

4、划分标段情况一览表（电子及纸质稿）；

5、农村产权交易转让方承诺书；

6、转让方主体资格证明材料：农村集体经济组织登记证、负责人身份证；

7、产权权属的证明材料：所有权证；使用权证；承包经营权证；其他有效权属证明；

8、涉及续租项目，提交上期租赁合同；

9、涉及所有权权属变更的，提交评估报告及评估报告公示照片；

10、委托办理交易的，应提交授权委托书及受托方主体资格证明、法定代表人或负责人身份证明；

11、集体经济组织统一组织的相关权利明确到户的产权流转或镇（街道）委托集体经济组织经营的资产资源，应提交与产权方签订的书面委托；

12、其他需要提交的资料。

绿色通道项目交易申请材料

转让方应当提交下列材料并加盖公章，对所提交材料的真实性、完整性、合法性、有效性负责：

1、项目基本情况（如项目基本情况介绍、相关担保、查封、抵押、诉讼等权属限制的说明）、资产照片（电子及纸质稿）；

2、民主决策材料：集体经济组织成员（代表）大会决议、会议照片；

3、农村产权交易项目审批表；

4、划分标段情况一览表（电子及纸质稿）

5、农村产权交易转让方承诺书；

6、转让方主体资格证明材料：农村集体经济组织登记证、负责人身份证；

7、产权权属的证明材料：所有权证；使用权证；承包经营权证；其他有效权属证明；

8、涉及续租项目，提交上期租赁合同；

9、委托办理交易的，应提交授权委托书及受托方主体资格证明、法定代表人或负责人身份证明；

10、集体经济组织统一组织的相关权利明确到户的产权流转或镇（街道）委托集体经济组织经营的资产资源，应提交与产权方签订的书面委托；

11、其他需要提交的资料。

意向受让方需提供材料

采取现场公开竞价的，意向受让方申请报名时，应当提交下列材料，并接受农村产权交易机构资格审核：

1、意向受让方承诺书；

2、意向受让方主体资格证明；

3、委托代理的，需提交授权委托书及受托人身份证明；

4、联合申请的，需提交联合申请协议书、代表推举书或相关证明材料；

5、交易公告设置资格预审条件时，提供通过受让资格条件的资格预审证明文件材料。

6、其他需要提交的资料。

采取线上交易方式的，意向受让方在进行网上交易项目报名前，需先完成实名备案。交易公告设置资格预审条件的，报名人需提交通过资格预审的证明材料，经农村产权交易机构审查通过后方可缴纳交易保证金。

1、意向受让方为个人的，可自行完成实名登记；

2、意向受让方为企业的，需在注册后（注册登记的银行账户必须为企业基本户），提交注册时填写的身份证明材料原件在系统中自行完成实名备案或到附近的农村产权交易机构进行实名备案。

3、其他需要提交的资料。

资产资源类

1、会议记录（手写）

XXX村村民代表大会会议记录

时间：             地点：

主题：

主持人：

应到      人，   实到      人，  缺席    人，到会代表已达4/5以上，满足会议章程要求。

主持人：为了加快脱贫奔小康的步伐，现对侍涧村朱庄组地段土地流转和土地节约化、规模生产经营，增加农户的经济稳定性收入，根据侍涧村朱庄组地段村民要求和委托，对侍涧村朱庄组地段流转发包方案进行研究。

权属:权属归侍涧村集体所有，承包经营权归侍涧村集体所有。

四址范围:东至：侍涧村丁庄组交界；南至：侍涧村丁庄组交界；西至：侍涧村徐庄组交界；北至：王桥村杨岗组和霍山村军田组交界。

流转面积:845亩。流转期限:共计7年(2021年10月1日起至2028年9月30止)，合同到期后水稻收割完交田。

交易方式:采用线上自由竞价方式交易，起拍价780元/年/亩，加价幅度10元/年/亩，价高者成交。流转用途:稻麦轮作，不得改变土地利用现状。

受让条件与资格审查：具体受让条件，资格后审/资格预审。（如果需要）

付款方式：每年10月1日前收取土地租金，承包人(中标人)承担一切农业种植相关费用。

其他费用：土地流转管理服务费30元/年/亩（针对工商资本），投标保证金80000元，履约保证金250000元，。

下面请大家对该发包事项进行表决。

经表决，同意发包      人，反对发包     人，弃权     人，表决同意人数超过2/3，符合规定要求，发包方案通过。

决议：拟按照会议发包方案按流程招标。

表决同意人员签字：

Xxxx              xxxxx

2、招标申请

招标申请

XXX镇人民政府：

侍涧村朱庄组地段流转发包方案已通过村集体经济组成员代表大会表决并完成公示。现将项目相关基本事项及发包方案汇报如下。

产权权属:权属归侍涧村集体所有，承包经营权归侍涧村集体所有。

四址范围:东至：侍涧村丁庄组交界；南至：侍涧村丁庄组交界；西至：侍涧村徐庄组交界；北至：王桥村杨岗组和霍山村军田组交界。

流转面积:845亩。流转期限:共计7年(2021年10月1日起至2028年9月30止)，合同到期后水稻收割完交田。

交易方式:采用线上自由竞价方式交易，起拍价780元/年/亩，加价幅度10元/年/亩，价高者成交。

受让条件与资格审查：具体受让条件，资格后审/资格预审。

流转用途:稻麦轮作，不得改变土地利用现状。

付款方式：每年10月1日前收取土地租金，承包人(中标人)承担一切农业种植相关费用。

其他费用：土地流转管理服务费30元/年/亩（针对工商资本），投标保证金80000元，履约保证金250000元，。

现申请对该项目按照发包方案进入农村产权交易平台公开招标，当否请批示！

情况属实，已经核准，同意按方案招标。                Xxxxxxx村民委员会

Xxxxx                                        2024年8月6日

3、相关资格审查条件参考：

资格预审条件

- 受让人信用情况（信用中国网站查询），无失信行为。

- 从业资格：农业企业需要有农业生产经营相关资质与营业执照、家庭农场和合作社需要有营业执照，个体需要有农民职业资格证或者本人所在村委会出具的相关农业生产从业经验年限证明材料。

- 从业年限要求：1年以上、3年以上等。

- 经营能力：要求审查受让人的资金流水和账户余额，建议最低保证履约保证金和第一期租金。

- 流转用途：招标人限定流转用途。

- 产业规划符合性：

- 个体农业经营者从业证明

个体农业经营者从业证明

致：招标人

兹证明XXX为XXXXXX集体经济组织股份合作社成员，已在本经济组织内从事农业生产经营活动满3年。

如有虚假，本集体经济组织股份合作社愿意承担相关法律责任。

XXXXXXXX集体经济组织股份合作社

2024年XX月XX日

5、资格预审通过证明

通过资格预审证明

致：产权交易机构

经审查，XXXX有限公司/合作社/家庭农场/个体符合交易公告或招标文件中的有受让资格要求。

特此证明！

招标人：XXXX村委会/居委会

2024年XX年XX月XX日

6、交易公告（资源、资产类）

江苏省盱眙县农村产权交易公告

项目编号： 320830204A21070001

根据 盱眙县农村产权交易管理办法规定，受 江苏省淮安市盱眙县官滩镇侍涧村村民委员会 委托， 盱眙县 农村产权交易中心决定对 官滩镇侍涧村流转土地项目 进行交易，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

本项目共1个标段，标段位置投标人自行勘察现场。

官滩镇侍涧村朱庄组流转土地对外发包项目，权属和承包经营权归侍涧村集体所有；流转面积845亩；发包期限7年；四址范围：东至侍涧村丁庄组交界；南至侍涧村丁庄组交界；西至侍涧村徐庄组交界；北至王桥村杨岗组和霍山村军田组交界；交易方式：交易采用线上自由竞价，起拍价780元/年/亩，加价幅度为10元／年／亩的整数倍数，价高者成；流转用途：粮食生产，不得改变现状。付款方式：中标后缴纳第一年承包金，以后每年10月1日缴纳下一年承包金，除土地租金外每年另收取80元/亩/年的相关服务费（针对工商资本）与土地租金同时缴纳；相关费用：投标保证金80000元，履约保证金250000元。

二、时间地点

1、报名时间及地点：2023年8月24日08时30分—2023年8月30日16时30分在江苏省农村产权交易信息服务平台网上报名，现场报名咨询地点盱眙县农村产权交易中心（盱眙县金鹏大道2号院内公共资源交易大厅）。（节假日除外）

2、交易时间及地点：2023年8月31日09时30分在江苏省农村产权交易信息服务平台网上交易,现场开标咨询地点盱眙县农村产权交易中心（盱眙县金鹏大道2号院内公共资源交易大厅）。

3、报名条件与资格审核：报名人需具备完全民事行为能力，具有相应的经营能力和资质的组织或个人。招标人负责组织资格预审或资格后审，失信行为人不予报名（举报人需提供有力证据）。（具体审查条件）

4、报名流程：线上承诺制报名，采用资格后审，报名人应对自身情况充分评估，资格后审中因不符合条件被取消中标资格或投标资格的，一切损失由报名人自行承担。

5、意向受让方在报名截止时间前，按照会员中心提示的流程完成报名费和投标保证金缴款，并注明缴款事由，报名费和投标保证金以到账时间为准不计利息。（请务必尽早完成缴纳，以免为您竞标带来不便。）意向受让方可选择手机银行直接转账（建议采用）、银行柜台办理电子汇款的方式进行缴款。

三、标的咨询

即日起接受咨询，自行看样。联系人：刘书记，联系电话：1381330007。竞标人应当自行勘察项目现场，掌握项目实际情况，所有风险竞标人应充分考虑，对本公告中的报名方式、交易方式、交易规则、评标方式等一切疑问，请在报名前咨询招标单位，否则视为默认招标方的意思表示，中标后不得以任何理由向招标方提出不合理要求。

- 交易方式及规则

1、本项目采用在线正向自由竞价方式确定中标人，意向受让方需正向递增报价，起拍价780元/年/亩（其中含土地管理服务费80元，归村集体经济组织所有），加价幅度为10元/年/亩的整数倍数。

2、竞价规则：

（1）、第一阶段自由竞价期（10分钟），在此期间所有意向受让方可以对标的进行多次报价，每次报价不得低于当前最高有效报价。

（2）自由竞价期结束后，进入限时竞价期（30秒），限时竞价可由多个限时竞价周期组成。即限时竞价期内如果出现新的有效报价，则进入新一轮限时竞价期，依次循环，直至不再出现新的有效报价为止，竞价结束。最高报价者即为成交人，如果有两个以上相同的报价，则系统会采取抽签的方式确定第一、第二、第三中标候选人，默认第一中标候选人成交，如果第一中标候选人悔拍，则第二中标候选人成交，以此类推，若最终所有中标候选人都选择悔拍，则项目流标。

（3）竞价过程中，系统实时展示当前标的各意向受让方的最新报价、竞价倒计时、报价次数、报价记录等信息。

（4）竞价结束后，最高报价者获得成交资格，中标人需在3日内联系招标人到盱眙县农村产权交易中心签订成交确认书，否则视为放弃中标。竞价结果公示期(公示期为3日)结束后如无异议，7个工作日内成交双方签订合同。如未按规定时间签订合同，视为放弃中标资格。

（5）系统管理员会对交易全程进行监控，监控内容包括竞价主体、竞价过程和竞价结果，如出现异常，系统管理员可以随时终止竞价，及时通知相关参与方。

（6）有效报名人在2人(含)以上，否则流标。

五、注意事项

首次参与线上交易的注意事项：

（1）本项目采用线上自由竞价，意向受让方须确认已经办理并成功注册了农村产权交易平台会员，且完成实名备案。

（2）根据公告要求尽早缴纳报名费和投标保证金，以免影响后续操作。交易开始后，方可根据公告中的交易规则进行报价。

（3）投标保证金的退还与罚没：在项目交易过程中，如发现围标、串标等违规行为，违规者的投标保证金将不予退还，予以罚没；中标人中标后放弃中标资格的也将对投标保证金予以罚没。如果投标人未中标，则在一定时间内延原路径将投标保证金返还给投标人；中标人的投标保证金在签订合同后7个工作日内退还。

（4）因目前江苏银行方面系统承载能力受限，不能及时退款，正常在15个工作日内可以返还，敬请谅解。

（5）特别提醒：意向受让方可以通过手机APP或PC端（电脑）按时进行线上交易，保证网络环境良好。因网络环境或交易系统问题造成的损失，由投标人自行承担。

（6）本次项目招标相关解释权归盱眙县官滩镇侍涧村村民委员会所有。

（7）本公告在盱眙县农村产权交易中心网站（http://xyx.jsnc.gov.cn）、淮安市公共资源交易网（http://ggzy.huaian.gov.cn/）同时发布。

（8）报名联系人：李科长、陆科长，联系电话： 0517-89729937。

盱眙县官滩镇侍涧村民委员会（盖章）

盱眙县农村产权交易中心（盖章）

2021年7月15日

村集体货物与服务采购、工程类招标项目模板

1、会议记录

XXX村村民代表大会会议记录

时间：             地点：

主题：

主持人：

应到      人，   实到      人，  缺席    人，到会代表已达4/5以上，满足会议章程要求。

主持人：为了提高群众业余生活质量，建议修建......文化广场，现将工程相关事项及发包方案通报各位代表研究。

项目名称:XXXXX文化广场建设工程。

工程地点：xxxx镇xxxx村。

资金来源：自筹15万元，社会捐赠5万元，自有资金10万元，已落实。（详见资金来源落实承诺书）

工期：60日历天。

招标范围：穆店镇穆店中心村文化广场建设工程。包括篮球场、乒乓球场、健身活动区、舞蹈区、公共厕所、绿化、步道、路灯、雨污水管网、隔离围墙等；详见工程量清单。

质量要求：合格。

招标控制价：约20万元，详见预算文件。

交易方式：公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判等。（线上多轮竞价，线下综合评审）

评标办法：合理低价法、综合评分法等。

有关费用：投标保证金2%（写具体数值）元，履约保证金10%（写具体数值）元。

付款方式：竣工验收合格后付至合同价的 80%（同时退还履约保证金，无息），审计完成付至审计价的 97%，余款 3%待质保期满后无质量问题一次性付清，不计利息。

下面请大家对该发包事项进行表决。

经表决，同意发包      人，反对发包     人，弃权     人，表决同意人数超过2/3，符合规定要求，发包方案通过。

决议：拟按照会议发包方案按流程招标。

表决同意人员签字：

Xxxx              xxxxx

2、招标申请

招标申请

XXX镇人民政府：

为了提高群众业余生活质量，拟修建......文化广场，已通过村集体经济组成员代表大会表决并完成公示。现将工程相关基本事项及发包方案汇报如下。

项目名称:XXXXX文化广场建设工程。

工程地点：xxxx镇xxxx村。

资金来源：自筹15万元，社会捐赠5万元，自有资金10万元，已落实，详见资金自筹承诺书。

工期：60日历天。

招标范围：穆店镇穆店中心村文化广场建设工程。包括篮球场、乒乓球场、健身活动区、舞蹈区、公共厕所、绿化、步道、路灯、雨污水管网、隔离围墙等；详见工程量清单。

质量要求：合格。

招标控制价：约20万元，详见预算清单。

交易方式：公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判等。（线上多轮竞价，线下综合评审）

评标办法：合理低价法、综合评分法等。

有关费用：投标保证金2%（写具体数值）元，履约保证金10%（写具体数值）元。

付款方式：竣工验收合格后付至合同价的 80%（同时退还履约保证金，无息），审计完成付至审计价的 97%，余款 3%待质保期满后无质量问题一次性付清，不计利息。

现申请对该项目按照发包方案进入农村产权交易平台公开招标，当否请批示！

情况属实，已经核准，同意按发包方案招标。

Xxxx                                               Xxxxxxx村民委员会

2024年8月6日

3、资金来源落实承诺书

村集体货物与服务采购、工程类项目资金来源落实承诺书

致：产权交易机构

关于[招标项目名称]，本招标人郑重承诺：

截至本承诺书出具之日，用于本次招标项目的资金已经切实落实到位，足以保障项目的顺利进行和相关款项的支付。

资金来源主要通过以下途径：

- 村集体自有资金：[具体金额]，系本村集体多年经营成果的积累，相关流水证明可查阅本村集体[银行账户名称及账号]自[起始日期]至[截止日期]的银行流水记录。

- 村集体自筹资金：[具体金额]，已获得[自筹途径名称]并于[到账日期]到账，相关流水证明可参考[银行账户名称及账号]的进账记录。

- 社会捐赠资金：[具体金额]，已获得[捐赠单位名称]的捐赠并于[到账日期]到账，相关流水证明可参考[银行账户名称及账号]的进账记录及拨款相关文件。

本招标人保证所提供的资金来源真实、合法、有效，不存在举债筹集资金行为，符合村资镇管等文件要求，履行了村资镇管批准手续，且愿意承担因资金来源不实或未能落实而引发的一切法律责任和后果。同时，将严格按照招标流程和相关规定，合理、合规地使用资金。

特此承诺！

承诺人（盖章）：[招标人名称]
法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]
日期：2024 年 8 月 6 日

4、资格预审通过证明文件（如果采用）

通过资格预审证明文件

致：产权交易机构

经审查，XXXXXXX有限公司符合招标文件中有关资格审查的要求。

特此证明!

招标人：XXXXXXX委员会

2024年XX年xx月xx日

5、招标文件

招标文件

项目编号：320830108N24070002

项目名称：黄花塘镇稻米精制中心—智慧消防集成泵站(地上型)项目

采 购 人：盱眙县黄花塘镇泥沛社区居民委员会

采购代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

2024年7月

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 盱眙县黄花塘镇泥沛社区居民委员会 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | 320830108N24070002 |
| 4 | 招标内容 | 黄花塘镇稻米精制中心—智慧消防集成泵站(地上型)项目，具体详见招标文件第四章项目采购需求 |
| 5 | 采购预算价 | 695300.00元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金：10000元。投标人在报名成功后，交易中心会以短信方式将汇款账号发送投标人，投标人按短信提示的指定账户及时足额一次性缴存，并注明缴款事由，投标保证金以到账时间为准不计利息。投标人可选择手机银行直接转账（建议采用）、银行柜台办理电子汇款的方式进行缴款（请务必尽早完成缴纳，以免为您竞标带来不便） |
| 8 | 履约保证金 | 成交价的1%。 |
| 9 | 招标文件获取 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标文件份数 | 1、投标文件正本份数：一份，副本份数：二份。 2、投标文件的正本与副本应分别装订成册，并标明“正本”或“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 11 | 开标时间 | 2024年8月20日9点00分（北京时间） 地址：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心206开标室 |
| 12 | 代理服务费 | 本次采购项目代理费参照江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文收取，由中标人必须在中标通知书发出前向江苏新时代工程项目管理有限公司缴纳招标代理费。 |
| 13 | 中标通知书领取 | 代理机构处领取 |
| 14 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 其他 | 本项目开标时供应商需系统报价，系统报价与纸质投标文件中报价不一致时，以纸质投文件报价为准。如若出现系统、网络等其他原因无法报价，造成投标失败，投标人自行承担后果，不接受任何异议。 |

第一章 投标邀请

黄花塘镇稻米精制中心—智慧消防集成泵站(地上型)项目

交易公告

项目编号：320830108N24070002

根据盱眙县农村产权交易管理办法规定，受盱眙县黄花塘镇泥沛社区居民委员会委托， 盱眙县农村产权交易中心决定对黄花塘镇稻米精制中心—智慧消防集成泵站(地上型)项目 进行招标，现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目名称：黄花塘镇稻米精制中心—智慧消防集成泵站(地上型)项目

项目地点：黄花塘镇

预算金额：695300.00元

最高限价：695300.00元

采购方式:公开招标

采购需求：黄花塘镇稻米精制中心—智慧消防集成泵站(地上型)项目，具体详见招标文件第四章项目采购需求。

工    期：50日历天

质量要求：合格

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（1）法人资格证明、法人身份证或授权委托书、受托人身份证；

（2）有效的营业执照；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函，书面承诺书（格式按照示范格式三要求）：

（4）具有有效期内的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质的法人企业。同时企业具有安全生产许可证；

（5）拟派项目负责人具备机电工程二级及以上注册建造师（有效期内）并取得有效的安全生产考核合格B证（有效期内）

（6）投标人拟派的项目负责人必须为本单位正式员工，提供投标人为其缴纳的任意一个月内的社保记录，由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章的社会保险缴纳证明文件

（7））符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函承诺书

（8）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。提供声明函格式参照示范格式四或五；

（9）供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由招标单位（招标代理单位）在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。

以上材料复印件加盖公章装订在投标文件中。

说明：以上提供的资格审查材料均以复印件加盖公章装订在投标文件中，必须提供；本次招标采用资质后审方式，在整个招标过程中，由招标人组织评委会将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

三、报名时间、方式

（一）报名时间及地点：1、报名时间及地点：2024年07月30日08时30分－2024年08月09日16时30分在江苏省农村产权交易信息服务平台网上报名，现场报名咨询地点盱眙县农村产权交易中心（盱眙县金鹏大道2号院内公共资源交易大厅）。

2、交易时间及地点：2024年08月20日9:00分在江苏省农村产权交易信息服务平台，现场开标地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（具体标室见院内公示牌）。

（二）报名与资格审核方式：线上承诺制报名，采用资格后审，报名人应对自身情况充分评估，资格后审中因不符合条件被取消中标资格或投标资格的，一切损失由报名人自行承担。报名前投标人应当在江苏省农村产权交易信息服务平台完成会员注册和实名认证，否则将不能参与本次竞标。

（三）文件获取方式

凡具备报名资格，并自愿参加本次投标报名的申请人，在成功线上报名后，准备以下材料：1.法人身份证复印件；2.授权委托书、被委托人身份证复印件（需备注联系人及联系方式）；3.企业营业执照复印件（注明投标单位名称和项目名称）；送到招标代理机构处，获取招标文件。（请送报名资料前先电话咨询招标代理机构）联系人：董工，电话：0517-89610656

（四）有关费用

（1）投标保证金：10000元。投标人在报名成功后，交易中心会以短信方式将汇款账号发送投标人，投标人按短信提示的指定账户及时足额一次性缴存，并注明缴款事由，投标保证金以到账时间为准不计利息。投标人可选择手机银行直接转账（建议采用）、银行柜台办理电子汇款的方式进行缴款（请报名时间截止前务必尽早完成缴纳，否则无法参与网上竞价）。

（2）履约保证金为：成交价的1%。

（3）报名费：0元（本项目不收取报名费）

四、开标时间及地点

开标时间（线上竞价时间、文件递交截止时间）：2024年8月20日9:00（北京时间）投标人需提供投标文件一式三份（一正二副），在开标前递交至开标地点现场开标地点（文件递交地点）：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心开标室206室，逾期送达的投标文件将予以拒收。

特别提醒：意向受让方可以通过手机APP或PC端（电脑）按时进行线上交易，保证网络环境良好。因网络环境或交易系统问题造成的损失，由投标人自行承担。

五、交易方式和规则

（1）本项目采用综合评分法进行评标、定标。采用网上多轮（本项目一轮）报价，每轮线上报价时限5分钟（报价不成功将无法参与后续评标流程；线上报价须与现场报价函一致，若不一致情况下，以现场的最终报价函为准），网上竞价结果不作为最终成交结果，以现场评审结果为准。

（2）网上报价结束（投标人线上的报价和现场的纸质报价应当对应一致）、现场开启投标文件，开标结束后将组织评委进行线下投标文件评审。

（3）系统管理员会对交易全程进行监控，监控内容包括竞价主体、竞价过程和竞价结果，如出现异常，系统管理员可以随时终止竞价，及时通知相关参与方。

（4）有效报价在3人(含)以上，否则流标。

六、注意事项

首次参与线上交易的注意事项：

（1）本项目采用线上报名，线上一轮反向报价，现场评审。意向方须确认已经办理并成功注册了农村产权交易平台会员，且完成实名备案。

（2）根据公告要求尽早缴纳投标保证金，否则不能参与线上竞价。交易开始后，方可根据公告中的交易规则进行报价。

（3）投标保证金的退还与罚没：在项目交易过程中，如发现围标、串标等违规行为，违规者的投标保证金将不予退还，予以罚没；中标人中标后放弃中标资格的也将对投标保证金予以罚没。如果投标人未中标，则在一定时间内延原路径将投标保证金返还给投标人。

（4）因目前江苏银行方面系统承载能力受限，不能及时退款，正常在15个工作日内可以返还，敬请谅解。

（5）本次项目招标相关解释权归盱眙县盱城街道雨露社区居民委员会所有。

（6）本公告在盱眙县农村产权交易中心网站（http://xyx.jsnc.gov.cn）、淮安市公共资源交易网（http://xyx.jsnc.gov.cn）同时发布。

（7）网上报名咨询联系人：陆女士 ，联系电话：0517-89729937。

注：授权委托书上须正确填写联系方式和号码，如因填写错误导致接收不到相关文件资料，所造成的后果，投标人自行承担责任，与招标人及招标代理机构无关。

七、其他补充事宜

评标办法：本项目采用综合评分法。具体评分细则在招标文件中获取。

付款方式:合同签订后付合同价的10%，设备进场后付合同价的30%，工程竣工验收合格后付合同价的30%，经审计后付至审定价的95%，余款待一年质保期满后无质量问题一次性付清（无息）。

竞标人应当自行勘察项目现场，掌握项目实际情况，所有风险竞标人应充分考虑，对本公告中的报名方式、交易方式、交易规则、评标方式等一切疑问，请在报名前咨询招标单位，否则视为默认招标方的意思表示，中标后不得以任何理由向招标方提出不合理要求。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。招标控制价(最高控制价)在招标文件中明确。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人名称信息

名    称：盱眙县黄花塘镇泥沛社区居民委员会

地    址：盱眙县黄花塘镇泥沛社区

联系方式：王女士

联系电话：13915171429

2.采购代理机构信息

名    称：江苏新时代工程项目管理有限公司

地    址：盱眙县中央城市广场东门新时代

联系方式：董工

联系电话：0517-89610656

盱眙县黄花塘镇泥沛社区居民委员会

江苏新时代工程项目管理有限公司

盱眙县农村产权交易中心

2024 年07月30日

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人，采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市公共资源交易中心平台进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求提交投标文件，未按招标文件要求投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用非暗标方式进行评审。

17.2供应商应按第17.1的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.1的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的编制

18.1供应商编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求进行编写。

18.2 投标文件份数：一正二副（装订成册） ，每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.3投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后递交投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在提交投标文件后，可对其进行修改或撤回其投标文件，但必须在规定的开标时间前以书面形式送达指定地点，该通知必须由供应商法定代表人或其授权委托人签署。

20.2投标人不得在开标时间以后修改投标文件。

20.3投标人不得在提交投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起向代理机构咨询自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求，提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。（本项目不接受联合体）

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

27.1.2 不具备招标文件中规定的资格要求的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.16其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“淮安市公共资源交易中心平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29．质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面文件形式向采购人提出质疑。未通过书面提交的、七个工作日之外提供质疑的均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33.履约保证金

33.1乙方应在中标通知书发出之前，须缴纳中标价1%的履约保证金。

乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇）或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

33.2乙方选取人民币形式缴纳履约保证金的，交纳信息如下:

开户名称:

开户行:

帐号:

33.2.1乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向招标人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

33.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

33.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起7个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

33.5履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

33.1履约保证金用于补偿招标人因中标人不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。履约保证金在服务合同期结束并开展考核后依据考核结果无息退还。

33.2如果中标人没有按照31条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

八、政府采购政策功能落实

34.促进中小企业发展政策

34.1小微型企业价格扣除

34.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

34.2联合体及分包

34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

34.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

34.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中加盖出具单位公章的证明件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

35. 节能、环保政策

35.1在满足采购基本要求的前提下，所报产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的给予投标报价1%价格扣除。

35.2在满足采购基本要求的前提下，所报产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的给予投标报价1%价格扣除。

36.中标供应商应在合同履行过程中应加强绿色低碳管理，公共部位的水、电应节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对项目实施范围内外垃圾要及时清运，创建环境优美干净整洁的项目现场。对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文 件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准：

综合评审因素和评分标准（100分）

| 序号 | 评审项目 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（30分） |  | 价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x30 | 30 |
| 2 | 商务部分（32分） | 项目组成员 | （1）拟派本项目的项目经理具有高级工程师职称的得4分，工程师得2分，没有不得分； （2）项目技术负责人具有高级工程师职称的得4分，工程师得2分，没有不得分 （以上人员需提供有效期内的证书复印件加盖公章和提供社保机构出具的近任意一个月，投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章） 。 | 8 |
|  |  | 企业实力 | 企业自2019年7月1日（以签订合同时间为准）以来承担类似工程业绩，每个加3分，最多得12分。（须提供施工合同、中标通知书、竣工验收证明需要建设单位、施工、监理单位盖章，缺一不可。以验收单验收时间为准）（提供原件复印件加盖单位公章，装订投标文件） | 12 |
|  |  | 体系认证 | 企业提供有效期内的IOS19001质量管理体系、IOS45001职业健康安全管理体系、IOS14001环境管理体系认证证书，每提供一个得4分，满分12分。（证书需在有效期内，提供注册证书复印件加盖公章） | 12 |
| 3 | 技术部分（38分） | 施工组织总体设想 | 项目施工组织总体设想：针对性强、要点明确、措施得当得7-5分，合理较完善得5-3分，简单概况无详细说明得3-0分，不提供不得分。 | 7 |
|  |  | 难点、重点控制 | 项目关键施工技术的难点、重点控制：针对性强、要点明确、措施得当得7-5分，合理较完善得5-3分，简单概况无详细说明得3-0分，不提供不得分 | 7 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 项目施工进度计划和各阶段进度的保证措施：关键线路清晰、施工进度计划编制完整的得6-4分，合理较完整的4-2分，简单概况无详细说明得2-0分，不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 施工质量保证措施 | 施工质量保证措施：科学、全面、可行、有效的得6-4分，合理较完整的4-2分，简单概况无详细说明得2-0分，不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 施工现场平面布置和临时设施置合理性 | 施工现场布置和临时设施设置的科学性、合理性、针对性强得6-4分，合理较完整的4-2分，简单概况无详细说明得2-0分，不提供不得分。。 | 6 |
|  |  | 安全文明施工措施 | 安全文明施工措施：科学、可靠、针对性强的得6-4分，合理较完整的4-2分，简单概况无详细说明得2-0分，不提供不得分。 | 6 |

注：投标人按上述要求如实提供相关证明材料，加盖公章，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。投标人提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

- 项目采购需求

| 序号 | 分类 | 名称及规格型号 | 性 能 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站主体 | 智慧消防集成泵站27m*9m*3m+泵房4m*4m*3m） | 复合箱体，装配式，无焊接，工厂生产，现场螺栓组装，标准施工， | 座 | 1 |  |  |  |
| 1-1 |  | 智慧消防集成泵站侧进式泵房4m*4m*3 | 箱体热浸镀锌防腐处理，高强螺栓现场安装，抗腐蚀，使用寿命长， | 台 | 1 |  |  |  |
| 1-2 |  | 智慧消防集成泵站水箱27m*9m*3m | 箱体螺栓装配式，顶板为2.0mm厚热镀锌钢板；侧板、底板3.0厚热镀锌钢板，保证水质；水箱内部有专用强化拉杆可拆卸螺纹连接，硅胶套保护。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1-3 |  | 泵房门 | 2m*2m | 副 | 1 |  |  |  |
| 1-5 |  | 电子液位计 | 潜水型液位变送器,数据就地显示和远程传输 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1-7 |  | 内外专用扶梯 | 3米 | 副 | 2 |  |  |  |
| 1-8 |  | 进水集成控制装置 | 调节水箱的进水量，同时起漏水防护的作用 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1-9 |  | 机械排风装置 | 内置轴流风机1000m³/h,220V | 套 | 1 |  |  |  |
| 1-10 |  | 桥架 | 静电喷涂外壳，防腐防潮 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 泵组及相关配套设备 | 消防增压给水泵组 | 水泵采用立式泵，干式安装方便检修；自灌式吸水方式，完全按照规范要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2-1 |  | 智慧消火栓泵组 | 水泵参数Q=50L/s,H=60M | 台 | 2 |  |  |  |
| 2-2 |  | 压力双控制与保护系统 | 收集压力信号，控制设备运行，起到超压与低压保护 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2-3 |  | 水锤吸纳器 | 避免水锤冲力造成设备的损坏 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 增压管路及阀门等配件 | 消防管路 | 管道及阀门均采用卡箍连接，工厂集成制作、检测,连接出水口即可使用，配件符合国家标准 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-1 |  | 热镀锌钢管管道 | 管径：按标准配置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-2 |  | 流量计 | 选用流量计，精度高、性能稳定、抗干扰强。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-3 |  | 泄压阀 | 管路压力超过设定压力，自动开启快速泄压，保护管路安全。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-4 |  | 涡轮法兰式蝶阀 | 密封性好，抗冻性能强。 | 套 | 9 |  |  |  |
| 3-5 |  | 明杆闸阀 | 达到良好的密封效果，启闭迅速可靠。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3-6 |  | 消声止回阀 | 抗冻性能好，强度高，有防止水锤作用。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3-7 |  | 橡胶接头 | 优质橡胶，密封性能好 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3-8 |  | 真空压力表 | M20*1.5 -0.1~0.15MPa | 只 | 2 |  |  |  |
| 3-9 |  | 压力表 | M20*1.5 0~1.6MPa | 只 | 2 |  |  |  |
| 3-10 |  | 数显压力表 | M20*1.5 0~1.6MPa | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 联通吸水管路 | DN200 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-11 |  | 管路连接 | 卡箍、卡箍弯头、卡箍法兰、卡箍三通、螺栓等等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-12 |  | 水泵底座 | 材质：热镀锌型钢，保证强度； | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 控 制 系 统 | 智能控制系统 | 控制柜型号：HLK2-37控制柜内置于泵房内，运行数据可记录调用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-1 |  | 可编程逻辑控制器单元 | 逻辑控制，数据采集，运算，存储，输入输出处理，以及通讯的协调 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4-2 |  | 人机界面 | 高灵敏度7寸触摸屏， | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-3 |  | 双电源转换器 | 主、备用电源故障互投，避免设备断电 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-4 |  | 其他低压元器件 | 性能稳定，过载能力强。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-5 |  | 柜体 | 采用Q235材质2.0mm厚静电喷涂外壳，防腐防潮；专用有机玻璃面板。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-6 |  | 水泵电线连接 | 阻燃电缆ZR-YC | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 功能模块 | 智慧消防管理系统 | 设备数据信息采集到云端，通过平台数据分析功能对设备当前状况进行系统管理。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-1 |  | 溢水报警系统 | 泵房内水位高于一定位置时，系统发出声光报警提醒设备管理员及时处理异常。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-2 |  | 自动启泵功能 | 消防标准中增压管道低压及稳压管道流量较大自动启泵功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-3 |  | 消防强制启动系统 | 如在有消防信号时设备未启动，可以通过强制启动系统启动水泵。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-4 |  | 机械应急启动系统 | 设备在无法运行的情况下可通过机械应急启动系统启动水泵保证管道压力。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-5 |  | 防误操作系统 | 对设备管理操作设置门槛，防止非相关人员操作设备造成设备异常。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-6 |  | 预留远程接口 | 可编程控制器开放端口，远程终端可通过该端口对设备数据信息进行采集汇总。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-7 |  | 防雷、接地保护系统 | 控制系统及设备含有浪涌保护系统，减少大电流对设备产生的冲击作用。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-8 |  | 相序保护系统 | 控制系统含有相序保护装置，对异常的电源进行报警提醒，防止电源异常对设备影响。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-9 |  | 水泵综合保护系统 | 全方面保护水泵电机的运行状态，包含缺相、乱相、漏电、过热等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人工费 |  | 含安装、调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 土建 | 垫层+基础 | c15垫层；C30条形梁基础，双层双向钢筋 ，按图施工 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：注：1.自行现场勘查。 2.本项目按全费用报价，全费用单价：其应包括但不限于按国家规范完成本项目所有的人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手架费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、绿化迁移及恢复费、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。每道工序均需要业主或监理签证确认后再进行下一道工序，每道工序业主或监理未确认工程款不予支付。 3.待土地指标调整到位方可进场施工，如土地调整未到位，本项目作废，招标人与中标单位互不追究责任，投标结果与相关费用由中标单位自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章合同格式及条款

第一部分 合同协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：      。

2.工程地点：      。

3.资金来源：       。

4.工程内容：     。

5.工程承包范围：    。

二、合同工期

计划开工日期：   年   月   日。

计划竣工日期：   年   月   日。

工期总日历天数：  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 质量标准：合格

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥         元）；

2.合同价格形式：          。

五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在                      签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：(公章)                        承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 招标文件、投标文件等  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.1.3.9 永久占地包括：。

1.1.3.10 临时占地包括：。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《合同法》、《招投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：；

发包人提供国外标准、规范的份数：；

发包人提供国外标准、规范的名称：。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按国家标准同时符合强制性规范验收要求 。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：中标通知书、投标函及其附录、招标文件、投标文件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价的工程量清单  。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：；

发包人向承包人提供图纸的数量：；

发包人向承包人提供图纸的内容：。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件（电子版及打印同时装订成册的投标文件、投标报价软件版计价文件电子版；

承包人提供的文件的期限为：  签订合同 2 天内  ；

承包人提供的文件的数量为：  一套电子版投标文件、一套软件版计价文件、投标文件装订成册二套  ；

承包人提供的文件的形式为：   书面形式   ；

发包人审批承包人文件的期限：   签订合同 2 天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 招标人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量按实计算，价同投标报价（人工、材料、机械、管理费、利润以及各项措施项目费用 。

2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：。

发包人是否提供支付担保：。

发包人提供支付担保的形式：。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  中标通知书、招标文件、投标文件、合同及协议附件、竣工图纸、变更签证、竣工结算书  。

承包人需要提交的竣工资料套数：   2套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   施工单位      。

承包人提交的竣工资料移交时间：。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面         。

（2）承包人应履行的其他义务：。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 22 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  每发现一次罚中标价的 1%（以三次为限），直至解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：罚中标价 10%直至解除合同。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：中标价10%直至解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：。

其他关于分包的约定：。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①合同价的1%，中标人在招标人签发中标通知书之日起3个工作日内、合同签订前汇款至招标人指定账户。

②履约保证金的形式为（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。承包人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向发包人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但承包人履约仍未结束的，承包人须进行续保。

③如承包人未能履行合同规定的义务，发包人有权从履约保证金中取得补偿。

④履约保证金在项目验收合格后退还给承包人。

退还时间：履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起 5个工作日内，发包人应将人民币形式的履约保证金退还承包人，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：。

关于监理人的监理权限：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：。

关于工程奖项的约定：。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。

监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 承包人向发包人支付2000元/天的违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）；

（2）；

（3）。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。

# 8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：费用由中标单位承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：。

施工现场需要配备的试验设备：。

施工现场需要具备的其他试验条件：。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：同投标报价中人工、材料、机械、管理费、利润以及各项措施项目费用  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   同投标报价     。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人投标时充分考虑施工期间材料及其它风险并在投标时计算风险费用  。

风险费用的计算方法：图纸变更需经甲方并报文字材料同意后实施，设计变更工程量按实调整，其增减部分价格按投标报价。工程竣工后由政府审计机关审核确定总造价。

对工程中隐蔽工程的工程量要在工序施工前申报，工序结束时10日内完成相关手续，实行监理、跟踪审计（如有）、甲方现场负责人及主管人员共同签字完成，对未完成相关手续视同未做，相关方不再补签。

按文件约定应由业主交纳的材料检测费用（含见证取样费用），渣土、石外运相关费用以及其它建筑垃圾外运均由施工单位在报价中考虑并报在投标报价中，甲方决算时不在签证支付此项费用。

中标人中标后必须自行考虑与相关单位的协调配合以及办理相关部门的行政许可，由此产生的一切费用由投标单位在报价中体现充分含在投标报价中。

清单中未做项目按实扣除。

本项目清单未列出的大型机械进出费用均不单独立项（立项的除外）由投标人自行考虑含在投标报价中，竣工结算不调整。

在措施项目清单中，业主根据实际情况罗列了部分名称，投标单位可根据本单位项目特点与采取的施工方案结合组织设计增减相关措施费用，业主不考虑在后期施工因招标文件未列出项目而发生的其它相关签证。

本清单中特征描述如与图纸中不一样，则由施工单位综合图纸说明一并纳入综合报价中，施工时须以图纸进行施工，决算不再调整。

投标报价有相同单价按相同单价，无相同单价但有类似单价可以参考类似单价，无相同

单价及类似单价的按现行定额计算后乘以下浮率确定（下浮率：中标价与招标控制价的比率）。

中标单位中标后，应及时向相关单位了解及检测地下管线走向，本项风险由投标单位考虑报入报价中，形成的相关费用甲方不负责。

风险范围以外合同价格的调整方法：同投标报价人工、材料、机械以及各项措施项目费用。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：。

风险费用的计算方法：。

风险范围以外合同价格的调整方法：。

3、其他价格方式：。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：。

预付款支付期限：。

预付款扣回的方式：。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：。

预付款担保的形式为：。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后付至审定价的95%，余款待质保期一年结束后一次性付清（项目专项资金到账，方可付款）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。

（2）发包人支付进度款的期限：。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：。

（1）单机无负荷试车费用由承担；

（2）无负荷联动试车费用由承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：。

竣工结算申请单应包括的内容：。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：。

发包人完成竣工付款的期限：。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：。

承包人提交最终结算申请单的期限：。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。

（2）发包人完成支付的期限：。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  ；

（2）  %的工程款；

（3）其他方式:。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。

（7）其他：。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：。

20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：。

争议评审小组成员的报酬承担方式：。

其他事项的约定：。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

21. 补充条款：

1、发包人在无违约责任的情况下，承包人擅自停工的，发包人有权单方解除合同或安排其他施工队进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。如承包人擅自停工对发包人造成的损失，由承包人承担。

2、承包人施工进度缓慢或消极怠工，发包人或监理人认为承包人无法在合同工期内完成，发包人有权另行安排施工队进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。

3、承包人必须服从现场甲方代表、监理的协调指挥，不得野蛮施工。如三次书面警告无效后，发包人可单方解除合同。

4、承包人必须严格按照设计文件进行施工，所用材料必须符合相关设计及规范要求，严禁使用劣质产品，如经发现必须无条件返工。

5、承包人不得以任何理由煽动施工人员攻击公务人员或行政机关，如有发现发包人可单方解除合同。

6、承包人必须按有关法规政策及时足额发放农民工工资，办理相关保险，否则因欠发农民工工资及欠缴相关保险，导致农民工上访闹事，发包人除按本合同有关条款对承包人给予扣除工程款外，还有权要求承包人承担因此给发包人造成的一切损失。

7、审计核减金额超出送审金额的5%，所有审计费均由承包人承担。

8、承包人承担所有材料检测费用。

附件1：

建设工程质量保修书

发包人（全称）：               （简称甲方）

承包人（全称）：               （简称乙方）

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围:

具体质量保修内容双方约定如下:所有施工项目按规定保修

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下:

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程质保期：以设计合理使用年限为准；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

3、装修工程为贰年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装为贰年；

5、供热与供冷系统，为贰个采暖期、供冷期；

6、道路、水泥地坪等为贰年；

7、绿化、苗木等免费养护期为贰年；

8、其他项目保修期限约定如下: 按国家规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后    内派人进行修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，产生的费用从质量保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人(签字或盖章)：         或其委托代理人(签字或盖章)：

年  月  日                           年  月  日

附件2：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

在建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式四份，发包人和承包人各执二份，具有同等效力。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人(签字或盖章)：         或其委托代理人(签字或盖章)：

年     月      日                       年    月    日

附件3：

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：              （以下简称甲方）

承包单位：              （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程名称：

工程地址：

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘查现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或其委托代理人(签字或盖章)：        或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年   月   日              日期：   年   月    日

正/副

第六章  投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人：

年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件按照招标文件格式中所有要求签字和盖章

一、投标函

致      （采购人）        :

关于       采购项目（项目编号：      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

6、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、如果我们中标，为执行合同，我们将按照投标人须知第31条要求提交履约保证金。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（印章或签名）：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） |  |
| 服务期 | 按招标文件要求执行。 |

投标人：        （加盖公章）

法定代表人： （ 印章或 签字）

注：

（1）投标报价总计为招标文件中所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、报价明细表

| 序号 | 分类 | 名称及规格型号 | 性 能 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站主体 | 智慧消防集成泵站27m*9m*3m+泵房4m*4m*3m） | 复合箱体，装配式，无焊接，工厂生产，现场螺栓组装，标准施工， | 座 | 1 |  |  |  |
| 1-1 |  | 智慧消防集成泵站侧进式泵房4m*4m*3 | 箱体热浸镀锌防腐处理，高强螺栓现场安装，抗腐蚀，使用寿命长， | 台 | 1 |  |  |  |
| 1-2 |  | 智慧消防集成泵站水箱27m*9m*3m | 箱体螺栓装配式，顶板为2.0mm厚热镀锌钢板；侧板、底板3.0厚热镀锌钢板，保证水质；水箱内部有专用强化拉杆可拆卸螺纹连接，硅胶套保护。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1-3 |  | 泵房门 | 2m*2m | 副 | 1 |  |  |  |
| 1-5 |  | 电子液位计 | 潜水型液位变送器,数据就地显示和远程传输 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1-7 |  | 内外专用扶梯 | 3米 | 副 | 2 |  |  |  |
| 1-8 |  | 进水集成控制装置 | 调节水箱的进水量，同时起漏水防护的作用 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1-9 |  | 机械排风装置 | 内置轴流风机1000m³/h,220V | 套 | 1 |  |  |  |
| 1-10 |  | 桥架 | 静电喷涂外壳，防腐防潮 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 泵组及相关配套设备 | 消防增压给水泵组 | 水泵采用立式泵，干式安装方便检修；自灌式吸水方式，完全按照规范要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2-1 |  | 智慧消火栓泵组 | 水泵参数Q=50L/s,H=60M | 台 | 2 |  |  |  |
| 2-2 |  | 压力双控制与保护系统 | 收集压力信号，控制设备运行，起到超压与低压保护 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2-3 |  | 水锤吸纳器 | 避免水锤冲力造成设备的损坏 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 增压管路及阀门等配件 | 消防管路 | 管道及阀门均采用卡箍连接，工厂集成制作、检测,连接出水口即可使用，配件符合国家标准 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-1 |  | 热镀锌钢管管道 | 管径：按标准配置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-2 |  | 流量计 | 选用流量计，精度高、性能稳定、抗干扰强。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-3 |  | 泄压阀 | 管路压力超过设定压力，自动开启快速泄压，保护管路安全。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-4 |  | 涡轮法兰式蝶阀 | 密封性好，抗冻性能强。 | 套 | 9 |  |  |  |
| 3-5 |  | 明杆闸阀 | 达到良好的密封效果，启闭迅速可靠。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3-6 |  | 消声止回阀 | 抗冻性能好，强度高，有防止水锤作用。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3-7 |  | 橡胶接头 | 优质橡胶，密封性能好 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3-8 |  | 真空压力表 | M20*1.5 -0.1~0.15MPa | 只 | 2 |  |  |  |
| 3-9 |  | 压力表 | M20*1.5 0~1.6MPa | 只 | 2 |  |  |  |
| 3-10 |  | 数显压力表 | M20*1.5 0~1.6MPa | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 联通吸水管路 | DN200 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-11 |  | 管路连接 | 卡箍、卡箍弯头、卡箍法兰、卡箍三通、螺栓等等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-12 |  | 水泵底座 | 材质：热镀锌型钢，保证强度； | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 控 制 系 统 | 智能控制系统 | 控制柜型号：HLK2-37控制柜内置于泵房内，运行数据可记录调用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-1 |  | 可编程逻辑控制器单元 | 逻辑控制，数据采集，运算，存储，输入输出处理，以及通讯的协调 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4-2 |  | 人机界面 | 高灵敏度7寸触摸屏， | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-3 |  | 双电源转换器 | 主、备用电源故障互投，避免设备断电 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-4 |  | 其他低压元器件 | 性能稳定，过载能力强。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-5 |  | 柜体 | 采用Q235材质2.0mm厚静电喷涂外壳，防腐防潮；专用有机玻璃面板。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-6 |  | 水泵电线连接 | 阻燃电缆ZR-YC | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 功能模块 | 智慧消防管理系统 | 设备数据信息采集到云端，通过平台数据分析功能对设备当前状况进行系统管理。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-1 |  | 溢水报警系统 | 泵房内水位高于一定位置时，系统发出声光报警提醒设备管理员及时处理异常。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-2 |  | 自动启泵功能 | 消防标准中增压管道低压及稳压管道流量较大自动启泵功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-3 |  | 消防强制启动系统 | 如在有消防信号时设备未启动，可以通过强制启动系统启动水泵。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-4 |  | 机械应急启动系统 | 设备在无法运行的情况下可通过机械应急启动系统启动水泵保证管道压力。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-5 |  | 防误操作系统 | 对设备管理操作设置门槛，防止非相关人员操作设备造成设备异常。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-6 |  | 预留远程接口 | 可编程控制器开放端口，远程终端可通过该端口对设备数据信息进行采集汇总。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-7 |  | 防雷、接地保护系统 | 控制系统及设备含有浪涌保护系统，减少大电流对设备产生的冲击作用。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-8 |  | 相序保护系统 | 控制系统含有相序保护装置，对异常的电源进行报警提醒，防止电源异常对设备影响。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5-9 |  | 水泵综合保护系统 | 全方面保护水泵电机的运行状态，包含缺相、乱相、漏电、过热等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人工费 |  | 含安装、调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 土建 | 垫层+基础 | c15垫层；C30条形梁基础，双层双向钢筋 ，按图施工 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：注：1.自行现场勘查。 2.本项目按全费用报价，全费用单价：其应包括但不限于按国家规范完成本项目所有的人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手架费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、绿化迁移及恢复费、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。每道工序均需要业主或监理签证确认后再进行下一道工序，每道工序业主或监理未确认工程款不予支付。 3.待土地指标调整到位方可进场施工，如土地调整未到位，本项目作废，招标人与中标单位互不追究责任，投标结果与相关费用由中标单位自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖公章）

法定代表人活授权委托人：（签字或印章）

日期：  年  月  日

## 四 、投标人必须提交的资格证明文件

## 五、综合评分时投标人需提供的证明文件

## 六、投标人认为有必要提供并说明的其他资料

（投标人如需其他资料，格式由投标人自定，加盖投标人公章）

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：   电话：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （加盖公章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：

地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加（项目编号：      ）      （项目名称）的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：    （加盖公章）

日期：    年    月   日

示范格式三

承 诺 书

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位）          ：

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：     ）             采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

9、我单位财务稳健，流动性覆盖率、流动性比例等指标应达到监管标准。

10、我单位内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

11、我单位拟派的项目负责人无在建工程

12、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人：（加盖公章）

日期：      年   月  日

示范格式四

企业声明函（服务）

致         （采购人）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （加盖公章）

法定代表人：（印章或签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致             （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加     （采购单位名称）的       （采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （加盖公章）

法定代表人：（印章或签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

农村产权交易中止申请书

| 申请单位 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| 申请中止 理由 |  |  |  |  |
| 相关证明 材料 |  |  |  |  |
| 申请单位 承诺 | 本申请单位承诺遵守农村产权交易的相关规则，对提供的相关证明材料的真实性、有效性负责。 盱眙县XX镇XX村（社区）股份合作社（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 审批单位 意见 | 经核实，该申请单位提出中止的理由符合相关规定的情形，所附的证明材料真实、有效，同意其提出中止产权交易申请。 镇（街）人民政府（办事处）（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

农村产权交易终止申请书

| 申请单位 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| 申请终止 理由 |  |  |  |  |
| 相关证明 材料 |  |  |  |  |
| 申请单位 承诺 | 本申请单位承诺遵守农村产权交易的相关规则，对提供的相关证明材料的真实性、有效性负责。 盱眙县XX镇XX村（社区）股份合作社（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 审批单位 意见 | 经核实，该申请单位提出终止的理由符合相关规定的情形，所附的证明材料真实、有效，同意其提出终止产权交易申请。 镇（街）人民政府（办事处）（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

合同编号：

江苏省农村土地经营权流转合同

甲方（转让方）：

证件类型：                   证件号码：

法定代表人：        身份证号码：                电话：

授权代表人：      身份证号码：            电话：

联系地址：               联系电话：

主体类型： □农户          □集体经济组织   □企业法人

□农民合作社    □其他

乙方（受让方）：

证件类型：                    证件号码：

法定代表人：        身份证号码：                电话：

授权代表人：        身份证号码：                电话：

联系地址：                     联系电话：

主体类型： □农户          □集体经济组织   □企业法人

□农民合作社    □其他

为规范农村土地流转行为，维护流转当事人的合法权益，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律、法规和国家、省有关政策的规定，本着平等、自愿、有偿的原则，经协商一致，甲乙双方就农村土地经营权流转事宜特签订本合同，以便双方共同遵守。

- 流转项目名称：                  ，座落：                 ；

四至范围：                             ，流转面积：           ，质量等级：         ,附属设施（可另附清单）：                     。

二、流转用途：                       。

三、流转期限：     年，起止日期：       ~         （最长不得超过甲方承包最低剩余年限）。

四、流转价款总金额：小写:¥          大写：人民币           元。

流转单价：¥         （大写：                  ）元/年/亩，村（集体组织统一流转给非本村（组）集体经济组织成员的，其中包含：

农户收取：

□租金： ¥      （大写：              ）元/年/亩，□实物计租货币兑付：    斤稻谷/年/亩，按兑付日前一天当地市场价折算（不得低于政府部门公布当年稻谷最低收购价）。

村（组）集体组织收取：

□基础设施使用费     ¥     （大写：           ）元/年/亩。

□土地流转管理服务费¥        （大写：          ）元/年/亩。

其他补充（如年递增等）：

五、流转价款支付方式

□ 一次性付款方式。乙方于      年  月   日前付清。

□分期付款方式。共分为   期，每      年付款一次。合同生效后      日内由乙方向甲方支付第一期的流转价款¥               （大写：              ）元，以后每隔    年于当年     月     日/     月     日前由乙方向甲方支付□当期/□下期的土地流转价款。

六、□履约保证金

乙方应依据合同约定向甲方支付¥     （大写：             ）元作为履约保证金。履约保证金在合同终（中）止，如无履约纠纷并如期办理相关交接手续后甲方在      日内一次性无息退还给乙方。

七、甲方的权利和义务

1、甲方有权依法获得流转收益，有权要求乙方按合同约定缴交土地经营权流转价款，有权监督乙方的经营活动，督促乙方完成合同约定的义务。

2、甲方协助和督促乙方合法行使土地经营权，不干涉和妨碍乙方的正常生产经营活动。流转期限五年以上，如乙方要求办理土地经营权登记的，甲方应协助乙方办理。有关部门如有农业优惠的扶持政策等，甲方应予以协助。

3、甲方有帮助乙方维持正常生产秩序的义务，协助乙方解决在使用中产生的用水、用电、道路、边界及其他方面的纠纷。

4、经甲方书面同意，并向村集体书面备案，乙方可再次流转土地经营权或依法依规设定抵押。未经甲方书面同意，乙方擅自流转土地经营权或进行农村土地经营权抵押，甲方有权依法依规收回土地经营权，并根据自身损失程度要求乙方赔偿一定的损失。

5、如遇国家、地方政府需要等非甲方自身原因，造成合同必须终止的，甲方应根据乙方投入情况，按照国家有关法律规定赔偿一定的损失。

6、其他补充：

八、乙方的权利和义务

1、乙方须有农业经营能力或者资质，拥有相对独立的经营自主权，但必须按双方约定的范围进行正常的生产经营，严格遵守国家法律法规，并对其经营活动负责。

2、乙方不得随意取土或兴建建筑物，不得改变土地所有权的性质和土地的农业用途，不得破坏农业综合生产能力和农业生态环境；如乙方原因造成流转土地损害的，乙方需承担修复的责任和费用。

3、合同期限内，乙方应妥善使用甲方已提供的基础设施、地上附着物等，合同期满后对照附属设施（清单），逐一交接清楚，如有损害，根据损坏程度，双方协商一致后，乙方赔偿甲方损失，协商不成，经第三方评估（审计）机构评（审）定，乙方如数赔偿甲方损失。

4、合同期限内，乙方依法依规改良土壤、提升地力，建设农业生产、附属、配套设施，应与甲方协商，经甲方同意后，签订补充协议另行约定。

5、合同到期后，乙方需立即将流转土地恢复原状并返还甲方，否则甲方可自行处理，所产生费用由乙方负责。如甲方提出要保留设施设备的，可由甲乙双方平等协商确定。

6、合同到期后，乙方在该项土地流转公开竞价时，在同等条件情形下享有优先权。

7、其他补充（如地力保护费、农业政策性保险等）：

九、违约责任

1、合同生效后，甲乙任何一方不得无故提出解除或中止本合同。由于一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行时，由责任方向另一方一次性支付¥          （大写：              ）元违约金。如属双方的责任，则由双方协商解决。

2、乙方应按照合同约定按时足额向甲方支付土地流转价款。逾期不交纳或少交纳的，乙方除应足额补齐本期应付土地流转价款外，还应按逾期天数和本期应付未付土地流转价款的   ‰/天，支付违约金。逾期   日，甲方有权单方解除合同。

3、甲方应按合同约定按时向乙方交付土地。逾期不交付的，甲方应按逾期天数和乙方已缴纳本期或下期土地流转价款的   ‰/天，支付违约金。逾期   日，乙方有权单方解除合同。

4、合同到期后，乙方必须立即将流转土地交还甲方。逾期不交还的，每拖延一天，乙方应向甲方按¥     （大写：              ）元/天，交纳土地占用费。

5、甲方核对本合同第一条附属设施清单、收回土地后，在扣除乙方应承担的费用及违约金等后, 应在规定的时间内，将剩余履约保证金一次性无息返还乙方（凭原始支付或者转账收据）。逾期不退还的，甲方应按逾期天数和应退还乙方履约保证金的   ‰/天，支付违约金。

6、因违约给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。一方违约给另一方造成经济损失，且违约金不足以补偿其经济损失的，违约方应偿付守约方经济损失的差额部分。

7、因不可抗力或政策变化原因不能履行合同的，可根据不可抗力或政策变化的影响，部分或全部免除责任；当事人延迟履行后发生不可抗力或者政策变化的，不能免除责任。

8、当事人一方违约导致合同无法履行的，另一方可以解除合同，所造成损失由违约方承担。

十、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以请求当地村民委员会、乡镇人民政府等调解解决；当事人不愿协商、调解或协商、调解不成的，可以提请当地农村土地仲裁机构仲裁或直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他事项

1、本合同自双方签字（盖章）之日起生效，合同履行期间任何一方不得擅自变更或终止。如需变更或终止，须经双方协商一致，但若乙方出现《土地承包法》第四十二条中任一情形的，甲方可单方解除土地经营权流转合同。

2、合同履行中的未尽事宜，须在平等互利的条件下，双方协商后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式_______份，甲乙双方、村集体经济组织、乡镇（街道）的业务主管部门、        及农村产权交易(服务）中心各执一份。

甲方（盖章）：

法人或授权代表人（签章）：                年   月   日

乙方（盖章）：

法人或授权代表人（签章）：                年   月   日

鉴证单位：           农村产权交易（服务）中心（盖章）：

法人或授权代表人（签章）：                年   月   日

合同编号：

农村集体资产使用权合同

（合同样本）

甲方（转让方）：               证件类型及编号：

联系地址：                    联系电话：

乙方（受让方）：               证件类型及编号：

联系地址：                    联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了明确甲、乙双方的权利、义务，经双方共同协商，本着平等、自愿、有偿的原则，特签订本合同，以便双方共同遵守。

一、转让项目：                ，座落：                     。

四至范围：                   ，面积：                     ，附属设施                    。

二、转让用途：                           。

三、转让期限：     年， 自   年  月   日起至     年月  日止    。

四、转让金总额：大写：人民币              ，小写：¥      元。

五、转让金缴付时间：             ，缴付方式：                 。

六、甲方的权利和义务

1、甲方要积极协助乙方办理有关手续，费用由               承担。

2、甲方保证如实告知乙方上述项目权属情况和其他具体情况，保证该项目权属归甲方所有，如上述权属转让交接后因甲方在转让前发生的产权、债权、债务纠纷，甲方承担全部责任，给乙方造成的经济损失由甲方赔偿给乙方。

3、甲方应协助乙方办理相关变更手续。

4、交易所需的税费        元由                  承担。

5、                                                 。

七、乙方的权利和义务

1、不得随意改变转让项目的用途。

2、未经甲方同意，乙方不得擅自出租、转让或转包，不得更改房屋结构。经劝阻无效的，甲方有权收回转让项目，并根据损失程度要求乙方赔偿相应的损失。

3、如遇国家建设、防洪和乡村建设规划等需要占用，乙方必须无条件服从。造成合同必须终止的，按照国家有关法规政策等规定执行。

4、合同到期后，乙方应及时处理受让项目上的自有资产，将受让项目交还给甲方，否则承担相应违约责任。

5、                                                    。

八、违约责任

1、合同生效后，甲乙任何一方无故提出终止合同，应向对方一次性支付违约金          元，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

2、乙方未按合同约定支付价款的，每逾期一天，应按逾期未支付价款        %的比例向甲方支付违约金。

3、甲方如违反本合同规定的义务，应向乙方按合同价款的      %支付违约金。

4、合同到期后，乙方必须将受让项目交还甲方，每拖延一天，应向甲方交纳占用费        元。

5、由于一方的责任造成本协议不能履行或不能完全履行时，由责任方承担违约责任，如属双方的责任，则双方承担各自相应的责任。

6、一方违约给另一方造成经济损失，且违约金不足以补偿其经济损失的，违约方应偿付守约方其经济损失的差额部分。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，□提请当地仲裁机构仲裁；□向有权管理的人民法院提起诉讼

十、合同生效及其他事项

1、本合同自签订之日起生效，合同履行期间任何一方不得擅自变更或终止。如需变更或终止，须经双方协商一致。

2、合同履行中的未尽事宜，须在平等互利的条件下，双方协商后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式__份，甲乙双方、村集体经济组织、乡镇（街道）的业务主管部门、______及农村产权交易(服务）中心各执一份。

甲方（转让方）签名： 盖章： 年 月 日

乙方（受让方）签名： 盖章： 年 月 日

鉴证单位： 农村产权交易(服务）中心（盖章）： 年 月 日

合同编号：

涉农资金项目合同

(合同样本)

甲方（招标方）：                证件类型及编号：

联系地址：                     联系电话：

乙方（投标方）：                证件类型及编号：

联系地址：                     联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了明确甲、乙双方的权利、义务，经双方共同协商，本着平等、自愿、有偿的原则，特签订本合同，以便双方共同遵守。

一、项目概况

项目名称：

项目地点：

项目内容：

项目立项批准文号：

资金来源：

二、项目范围

项目范围：

。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数      天。

四、质量标准

项目质量标准：

。

五、合同价款及支付方式

金额：大写：人民币

小写：¥

支付方式：

六、违约责任

1、合同生效后，甲乙任何一方无故提出终止合同，应向对方一次性支付违约金             元，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

2、甲方未按合同约定支付价款的，每逾期一天，应按逾期未支付价款    %的比例向乙方支付违约金。

3、乙方如违反本合同规定的义务，应向甲方按合同款的   %支付违约金。

4、合同到期，乙方应将工程验收合格后交付甲方，每拖延一天，应向甲方按合同款的       %支付违约金。

5、由于一方的责任造成本协议不能履行或不能完全履行时，由责任方承担违约责任，如属双方的责任，则双方承担各自相应的责任。

6、一方违约给另一方造成经济损失，且违约金不足以补偿其经济损失的，违约方应偿付守约方其经济损失的差额部分。

七、争议解决方式

本本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，□提请当地仲裁机构仲裁；□向有权管理的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他事项

1、本合同自签订之日起生效，合同履行期间任何一方不得擅自变更或终止。如需变更或终止，须经双方协商一致。

2、合同履行中的未尽事宜，须在平等互利的条件下，双方协商后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式  份，甲乙双方、村集体经济组织、乡镇（街道）的业务主管部门、______及农村产权交易(服务）中心各执一份。

甲方（招标方）签名： 盖章： 年 月 日

乙方（投标方）签名： 盖章： 年 月 日

鉴证单位： 农村产权交易（服务）中心（盖章）： 年 月 日

农户土地经营权流转委托书（样本）

委托方（甲方）：村组等户农户

地         址：镇（乡）村组

受托方（乙方）：（公章）

法定代表人：（签名）

地         址：县（市、区）镇（乡）村

因需要，委托方将位于的农户承包地，承包面积共计亩，年租金元/亩，委托乙方统一经营（含转租、流转等），委托期限自年月日至年月日。双方不得违反《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理规则》等有关法律、法规和国家、省有关政策的规定。

结算方式：乙方每年月日前将土地租金全额兑付给甲方。

其他补充约定。

| 户主 姓名 | 委托面积（亩） | 土地租金 （元/年） | 农户代表 签字盖章 | 户主 姓名 | 委托面积（亩） | 土地租金 （元/年） | 农户代表 签字盖章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托时间：   年  月  日

注：村级集体组织、委托方、受托方各执一份。

资产（资源）合同终止审批表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 资产（资源） 名称、编号 |  |
| 合同编号 |  |
| 申请终止 原因 |  |
| 相关材料 |  |
| 村集体经济 组织意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |
| 镇（街） 农村集体资产监管部门意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |

资产（资源）合同变更审批表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 资产（资源） 名称、编号 |  |
| 合同编号 |  |
| 申请变更 原因 |  |
| 相关材料 |  |
| 村集体经济 组织意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |
| 镇（街） 农村集体资产监管部门意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |

卷内文件目录（公开竞价）

项目编号：

项目名称：

| 顺序号 | 文 号 | 责任者 | 题名 | 日期 | 页 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 成员代表会议决议（附会议照片和资产照片） |  |  |  |
| 2 |  |  | 农村产权交易项目审批表 |  |  |  |
| 3 |  |  | 转让方主体资格证明材料 |  |  |  |
| 4 |  |  | 农村产权交易转让方承诺书 |  |  |  |
| 5 |  |  | 产权权属证明材料 |  |  |  |
| 6 |  |  | 竞价文件及公示照片 |  |  |  |
| 7 |  |  | 受让方主体资格证明材料及保证金缴款凭证 |  |  |  |
| 8 |  |  | 出价记录（在线交易） |  |  |  |
| 9 |  |  | 竞价须知、竞价规则、报价单等（现场交易） |  |  |  |
| 10 |  |  | 农村产权项目成交确认书 |  |  |  |
| 11 |  |  | 成交公告及公示照片 |  |  |  |
| 12 |  |  | 合同 |  |  |  |

卷内文件目录（公开协商（续租））

项目编号：

项目名称：

| 顺序号 | 文 号 | 责任者 | 题名 | 日期 | 页 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 成员代表会议决议（附会议照片和资产照片） |  |  |  |
| 2 |  |  | 农村产权交易项目审批表 |  |  |  |
| 3 |  |  | 划分标段情况一览表 |  |  |  |
| 4 |  |  | 转让方主体资格证明材料 |  |  |  |
| 5 |  |  | 农村产权交易转让方承诺书 |  |  |  |
| 6 |  |  | 产权权属证明材料 |  |  |  |
| 7 |  |  | 上期租赁合同 |  |  |  |
| 8 |  |  | 交易公告及公示照片 |  |  |  |
| 9 |  |  | 受让方主体资格证明材料 |  |  |  |
| 10 |  |  | 农村产权项目成交确认书 |  |  |  |
| 11 |  |  | 成交公告及公示照片 |  |  |  |
| 12 |  |  | 本期租赁合同 |  |  |  |

卷内文件目录（绿色通道）

项目编号：

项目名称：

| 顺序号 | 文 号 | 责任者 | 题名 | 日期 | 页 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 成员代表会议决议（附会议照片和资产照片） |  |  |  |
| 2 |  |  | 农村产权交易项目审批表 |  |  |  |
| 3 |  |  | 划分标段情况一览表 |  |  |  |
| 4 |  |  | 转让方主体资格证明材料 |  |  |  |
| 5 |  |  | 农村产权交易转让方承诺书 |  |  |  |
| 6 |  |  | 产权权属证明材料 |  |  |  |
| 7 |  |  | 受让方主体资格证明材料 |  |  |  |
| 8 |  |  | 成交公告及公示照片 |  |  |  |
| 9 |  |  | 合同 |  |  |  |